Technická správa

Stavba:

Úprava fasády a odstránenie porúch ZŠ Moskovská Michalovce

Investor:  Mesto Michalovce

Skutkový stav: 

Stavba sa nachádza na ulici Moskovská. Jedná sa o trojpodlažnú murovanú stavbu. Na stavbe bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia, ktorej predmetom bola výmena jestvujúcich otvorových konštrukcií  vrátane parapetov a zateplenie strechy. Omietka južnej strany fasády, sokla, vstupu  a podhľadu budovy bola z dôvodu havarijného stavu, ktorý sa prejavoval opadávaním celých kusov, obitá. Samotné tehlové murivo nie je v rovine. 

Predmet zákazky: 

Pre úpravu povrchu je potrebné zrealizovať vyrovnanie  jadrovou omietkou a polystyrénom rôznej hrúbky. Docieli sa tak nie len vyrovnanie povrchu ale zároveň sa aj vylepšia teplo- technické vlastnosti muriva. Z tohto dôvodu je pre určenie ceny potrebná obhliadka stavby a premeranie nerovností. Následne sa nanesie sklotextilná mriežka  a vrchná silikonová úprava. Celková povrchová úprava zahrňuje úpravu južnej fasády vrátane sokla, podhľadu a stĺpov vstupu ako aj podhľadu samotnej južnej strany budovy. 
Pred začatím prác je nutné zdemontovať jestvujúci bleskozvod a okapové zvody na fasáde a po ukončení povrchových úprav ich znova osadiť.

V Michalovciach 13.7.2016

Spracoval: Ing. Ivanová
