Príloha č. 1
PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A JEHO ROZSAH
	PRENOSNÉ HASIACE PRÍSTROJE

	TYP
	Výrobca
	CENA
	POZNÁMKA

	
	
	Kontrola
	Tlaková skúška
	Oprava
	Naplnenie hasiacou látkou
	

	P6KTk
	Kovoslužba
	 
	 
	 
	 
	 

	P6KTk
	Neuruppin
	 
	 
	 
	 
	 

	P6Te
	Kodreta
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KONTROLA POŽIARNYCH VODOVODOV

	

	POŽIARNE ZARIADENIE
	CENA
	POZNÁMKA

	
	Kontrola
	Tlaková skúška
	Tlaková skúš. hadíc
	Oprava
	

	Požiarny vodovod
	 
	 
	 
	 
	 


